北京电子科技学院

消防安全应急工作预案

(经2021年12月16日院长办公会审议通过)

- 指导思想

- 为加强消防安全管理工作，预防和减少火灾事故的发生，保障学院师生员工生命财产的安全，维护校园安全稳定，根据《中华人民共和国消防法》、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《高等学校消防安全管理规定》以及上级有关要求，结合学院实际特制定本预案。

二、消防事故处置组织机构

（一）处置指挥部

- 总 指 挥：毛明

- 副总指挥：封化民、乔晓丽、肖嵩

- 成员：张斌、周韩、李伟、霍刚、李德军、王波涛、康伍伍

- （二）处置队伍组成

- 1. 灭火救援组

- 组长：康伍伍

- 成员：付治水、穆怀君、孙静、黄达成、王学著、全体保安队员、院志愿消防队员

- 2. 后勤保障组

- 组长：李德军

- 成员：王鑫杰、刘亚红、万忠新、肖磊、赵昕、王海涛

- 3. 宣传报道组

- 组长：周韩、王波涛

- 成员：郭伟立、林慕清

- 4. 人员疏散组

- 组长：李伟、霍刚

- 成员：童宗科、张军

三、职责分工

（一）消防事故处置指挥部

- 针对火灾情况，制定合理的应对措施，指挥调度各部门各小组进行灭火救援工作；在火灾扑灭后将火灾发生原因、扑救过程和损失情况向院党委及上级单位报告。

（二）灭火救援组

根据火灾种类和部位，迅速采用正确的方法和消防设备设施扑灭火源；组织引导受火灾影响的师生员工快速通过应急逃生通道疏散至室外安全地带。

（三）后勤保障组

在火灾发生时，确保学校内所有的大型机电设备正常运作；切断受火灾影响区域内的电源及燃气、迫降电梯，确保学校的消防应急用电；将火灾受伤人员移至安全地带并进行紧急救护处置。确保消防通道畅通，负责在学院道路上接引消防车并引导车辆驶近火场；引导救护车到达伤员救援区。

（四）宣传报道组

负责统一对外宣传口径和舆情管控等相关事宜。

（五）人员疏散组

负责师生疏散等管理工作。

四、消防事故处置应急响应程序

- 发现或接到消防报警后，立即启动学校现场应急处置机制，组织自有应急力量扑救和控制初期火灾，疏散被困人员。与此同时，由消防处置指挥部指挥员依据火情程度及火情阶段下达指令拨打“119”火警电话请求专业消防队进行救助。消防救援队到达现场后，及时向公安消防队报告火情，并将现场指挥权及时移交给消防救援队领导，服从消防救援队的统一指挥。

（一）灭火救援组响应程序

- 1. 接到火警、火灾扑救的命令，根据着火地点，灭火救援组成员带上专用消防器具和防护器材，第一时间赶到现场，按照现场指挥人员的统一安排，快速接近火点和火势可能蔓延区域，使用灭火器或楼内的消火栓实施火势控制和灭火作业。

- 2. 按消防广播或现场指挥选择背离火场方向的逃生通道，组织现场工作人员从疏散通道快速疏散至室外安全区。

- 3. 若有人被困火中，首先以救人为第一原则。

- 4. 认真核实疏散人员是否安全撤离火灾现场。

- 5. 由保安人员负责发生火警、火灾的区域或多层外围的警戒，阻止围观的师生靠近着火的建筑物周围，防止灭火和救人时须打烂的玻璃从高空掉落下来，造成不必要的伤害等次生灾害发生。

- 6. 在不明火势大小的情况下，采取谨慎的态度和安全的操作方法。

- 7. 若有爆炸危险源（如燃气等），应及时切断，消除危险源。

（二）后勤保障组响应程序

- 1. 由后勤中心负责人指挥相关人员按各自的分工，各就各位。

- 2. 负责供电设备安全的人员第一时间切断着火点的电源，必要时对楼宇建筑需切断整个大楼的非消防用电，并确保消防应急用电。

- 3. 负责水泵运行的人员第一时间到水泵房观察消防水泵的运行状况，必要时，强启消防泵以确保消火栓用水的压力。

- 4. 在监控室应留一名维修工，随时根据监控室监视信号，应急处理不能运行的消防设备，通知关闭相应楼层总电源，并保障消防设备正常工作。

- 5. 对受伤的人员进行简单的包扎和处理，对重伤者，联系救护车并护送到医院进行抢救。

- 6. 第一时间清除进入室内消防通道的杂物阻挡，保持消防通道的畅通，引导消防车院内无障碍通行。

（三）宣传组响应程序

- 1. 与各组加强沟通，针对火灾发生基本情况、前期救援基本情况等内容形成统一对外宣传口径，报院党委审定后备用；

- 2. 及时关注相关舆情动态，及时发现、妥善处置舆情风险隐患。

五、处置措施及注意事项

- 1．院志愿消防队员在扑救火灾时，一定要针对不同类型的火灾分别使用不同的灭火器，尤其注意电气火灾不能用水扑救。

- 2．拨打“119”火警时一定要清楚准确地报出：起火地点、地区、道路（街）、起火部位、火势大小、报警人姓名、报警的电话号码等，并在路口迎候和引导消防车进入火场。

- 3．志愿消防队深入浓烟着火点实施扑救任务时，必须穿戴好消防救生装备，且不能单兵作战，要彼此相互照应，随时保持联系，火势严重无法扑救时要迅速脱离危险区域等待专业消防救援队的到来。

- 4．在楼层疏散引导师生全部撤离后，最后撤离的人一定要记住关闭防火门，防止火灾扩散蔓延。

六、善后处理

- 1．火灾被扑灭后，保卫处应保护现场，协助公安消防部门调查火灾原因。

- 2．火情扑灭后，消防处置指挥部立即协助消防部门调查火灾发生原因，并将火灾原因、扑救过程及损失情况形成书面报告，同时确定统一对外宣传口径，向院党委报告；根据上级领导的指示完成后续的善后处理事项。

- 3．事故调查结束后，消防指挥部应及时下达指令，组织人员迅速清理火灾现场，尽快恢复正常的教学、工作和生活秩序。

- 4. 消防处置指挥部根据公安消防部门做出的火灾事故结论，区分责任，按照有关规定提出相关责任部门或人员的处理意见，报院党委研究通过后，追究有关部门或人员的责任。

- 5．消防处置指挥部根据火灾事故结论，责成火灾事故部门提出整改措施并监督落实。